LABORATOIRE DE TRANSFORMATION

ECO LAB

DESCRIPTION ET MATERIEL

|  | EXTERIEUR | INTERIEUR |
| --- | --- | --- |
| LONGUEUR | Environ 7 à 8 m | Environ 7 à 8 m |
| LARGEUR | 2.60 m | 2.45 m |

LABORATOIRE DE TRANSFORMATION DANS CAISSE ISOTHERME OCCASION RECONDITIONNEE ENVIRON 7-8 METRES COMPRENANT :

1 SAS D'ENTREE AVEC :

UN LAVE MAINS

UN CHAUFFE EAU – puissance 2250 w – 2.25 kWh – 105 litres/eau chaude

TABLEAU ELECTRIQUE

PORTE MANTEAUX

UNE SALLE DE TRANSFORMATION AVEC :

1 CLIMATISATION – puissance 2500 w – 2.5 kWh

1 PLONGE – 1 bac – 1 égouttoir

1 DESINSECTISEUR

1 CENTRALE DE LAVAGE

1 VMC - 7 w – 78 m3/h

2 SIPHONS DE SOL

1 CHAMBRE FROIDE AVEC :

1 GROUPE FRIGORIFIQUE RIVACOLD NEUF - puissance 1083 w – 1.08 kWh

2 PORTES ET 1 FENETRE

PLOMBERIE

ELECTRICITE – 1 prise 220 volts dans le sas – 4 prises 220 volts dans la salle de transformation – 1 prise 220 volts dans la chambre froide

1 point d’eau froide sous la plonge

1 évacuation eaux sales sous la plonge

ARRIVE PRET A ETRE RACCORDE A L'EAU ET A L'ELECTRICITE

LABORATOIRE DE TRANSFORMATION

ECO LAB